上海戏剧学院

西排五楼部分屋面、室内改造工程

招 标 文 件

| 招 标 人 : | 上 海 戏 剧 学 院 |
| --- | --- |
| 招 标 代 理: | 上海正石工程造价咨询有限公司 |
| 日 期 : | 二 O 一二 年 八 月 |

# 招 标 公 告

上海戏剧学院

西排五楼部分屋面、室内改造工程施 工 招 标 公 告

### 1．招标条件

  - 本招标项目上海戏剧学院西排五楼部分屋面、室内改造工程项目（以下简称“本工程”）己由上海戏剧学院校务会议决定建设，项目业主为上海戏剧学院，建设资金来自业主自筹，项目出资比例为国有资金100%，招标人为上海戏剧学院。项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行招标，择优选择施工承包单位（中标施工单位/承包人）。

  - 本文件是上海戏剧学院西排五楼部分屋面、室内改造工程项目施工招标过程中的规范性文件，是各投标单位编制投标书的依据，也是发包人与中标单位签订施工合同的依据，并将作为施工合同的附件之一，对双方具有法律的约束效力。

### 2．项目概况与招标范围

  - 概述

上海戏剧学院西排五楼部分屋面、室内改造工程项目位于上海戏剧学院内，本工程为改造工程，改造建筑面积约为153m2，层数为5层。

本工程计划开工日期为 2012年8月15日，本工程发包人要求工期为 45日历天。

  - 发包人（/招标单位）：上海戏剧学院

  - 工程设计单位：上海房科建筑设计有限公司

  - 招标代理单位：上海正石工程造价咨询有限公司

  - 本工程承包范围、内容

依据招标文件、招标图纸与工程规范所示，本工程承包范围包括（但不限于）以下内容：

- 建筑结构、加固工程；

- 拆除工程；

- 安装工程；

- 所有本工程设计与规范要求，以及按本工程设计与规范要求为取得政府主管部门批准所需的任何检测及一切要求；

- 招标单位保留对部分专业工程分包给其它承包人进行施工的权利，惟招标单位行使该权利时，并不解除承包人对本工程提供基本措施服务及承包人对分承包人及/或市政部门及/或政府部门进行配合、协调和管理的职责。

- 承包人必须负责与分包工程、招标单位自行发包的独立承包工程的分承包人及指定材料供应商联系，并提供施工条件、施工设施、安全管理及统筹工作等直至工程完成。

- 在招标文件内所说明及/或招标期间所增减及/或承包人所确认的工程内容、所有在合同文件中及工程施工设计图中所提到和反映的工作。

### 3．投标人资格要求

  - 投标单位资质要求：房屋建筑工程施工总承包三级及以上且钢结构三级及以上

  - 投标单位必须具有独立法人资格。

  - 在以往建设项目中质量、安全、市场竞争行为、合同履约行为等各方面均没有劣迹。

  - 为具有被授予合同的资格，投标单位应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料：（均需加盖公章）

    - 有关确立投标单位法律地位的原始文件的复印件（包括营业执照、资质等级证书、诚信手册、安全生产许可证等）。

    - 拟派往本项目的项目经理必须具有房屋建筑工程注册建造师贰级资质及以上。

### 4.招标的报名

凡有意参加投标者，请于2012年 8月 13日下午15：30时前到上海市天目东路220号3楼 308室携带第3条的资料报名。

### 5．招标文件的获取

时间另行通知, 在上海市天目东路220号3楼 308室购买招标文件。

### 6．投标文件的递交

6.1详见前附表。****

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 7．发布公告的媒介

本次招标公告在上海戏剧学院网站上发布。

### 7．联系方式

招标人：上海戏剧学院     标代理机构：上海正石工程造价咨询有限公司

地  址：华山路630号                    地址：   天目东路220号三楼

联系人：黄爱萍                         联   系   人：于俊

电  话：  13817575696                              电        话：51024315

传  真：                                传        真：51024317

2012 年8 月

目   录

前 附 表………………………………………………………………………1

一、总则………………………………………………………………………4

二、投标报价的说明…………………………………………………………8

三、投标要求…………………………………………………………………11

四、招标书的效力……………………………………………………………12

五、开评标组织…………………………………………………………13

六、评标办法     …………………………………………………………14

七、授予合同…………………………………………………………………17

附1投标函……………………………………………………………………19

附2法定代表人资格证明书…………………………………………………20

附3 法定代表人授权书………………………………………………………21

附4 投标标书情况汇总表……………………………………………………22

## 前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 西排五楼部分屋面、室内改造工程 |
| 2 | 招标单位 | 上海戏剧学院 |
| 3 | 建筑设计单位 | 上海房科建筑设计有限公司 |
| 4 | 建设地点 | 华山路630号，上海戏剧学院校内 |
| 5 | 工程概况 | 本工程为西排五楼部分屋面及室内改造 |
| 6 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 7 | 主要工程内容 | 原有屋面瓦拆卸、轻钢屋面拆除、原五层屋面、墙体结构拆除，结构及楼板加固，新做不锈钢水箱及重新排水管、新做钢结构屋架、彩钢板屋面、安装屋面瓦等工程。 |
| 8 | 工 期 | 计划开工日期 2012 年8月10日，工期45日历天。 |
| 9 | 质量标准 | 一次性验收合格率100%。 |
| 10 | 资金来源 | 自筹资金。 |
| 11 | 投标单位资质等级要求 | 房屋建筑工程施工总承包三级及以上且钢结构三级及以上。 |
| 12 | 工程报价方式 | 由投标单位依据招标人提供的工程量清单、招标文件及其他文件并结合现场情况进行报价。包括完成该项目所需的其他一切费用。 |
| 13 | 合同形式 | 固定单价合同 |
| 14 | 领取招标文件及图纸 | 领取招标文件时间：2012年 8月 日下午1：00至3:00时 地点：天目东路220号308室 联系人：于俊 电话：51024315 领取图纸时间：2012年 8月 日下午3：00时 地点：华山路630号 联系人：黄爱萍 电话13817575969 |
| 15 | 踏勘现场 | 时间：2012年8月 日上午9:30时 联系人：黄爱萍 电话：13817575969 |
| 16 | 传真书面疑问材料 | 传真书面疑问材料时间：2012-8- 下午3点截止 联系人：于俊 传真：021-51024317同时将书面疑问电子版发至电子邮箱zhengshi308@sina.com及shxlyf@yahoo.com.cn |
| 17 | 招标答疑会（如果有） | 时 间：2012年8月 日下午1:30时 地 点：华山路630号 联系人：于俊 电话：51024315 |
| 18 | 发放补充文件 （如果有） | 时 间：2012年8月 日下午4:00时 联系人：于俊 地 点：天目东路220号308室 |
| 19 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：1万元（人民币：壹万元整） 递交时间：截止到投标截止日2天前，即2012年8月 日前递交。以银行到帐日期为准。（过期不予接受） 递交形式：贷记凭证或电汇，不接受现金、支票等其他形式。注：付款人帐户名称必须与报名时投标单位名称完全一致，否则责任自负。（不得以分公司或项目部等其他方式递送投标保证金。） 户 名：上海正石工程造价咨询有限公司 银 行：建行上海第六支行 帐 号：31001585006056000405 退还时间：原则上，未中标单位在投标有效期期满后，统一办理退还手续，中标单位在签订施工合同并办理合同登记后，办理退还手续。 退还方式：原则上按照提交时的路径、银行帐号返还。 |
| 20 | 递交投标书/开标 | 递交投标书截止/开标时间：2012年8月 日上午10:00时 地 点：华山路630号 图书馆二楼会议室 投标单位开标时应携带：法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、被委托人身份证（查看原件留存复印件）、投标保证金提交收据。 |
| 21 | 评标 | 时间：2012年7月13日 下午 地 点：华山路630号 |
| 22 | 投标有效期 | 投标截止日期之后的90天（日历天） |
| 23 | 招标单位联系方式 | 上海戏剧学院 联系人：黄爱萍 电话：13817575969 地址：华山路630号 |
| 24 | 招标代理联系方式 | 上海正石工程造价咨询有限公司 联系人：于俊 电话：51024315 地址：天目东路220号308室 |

*说明：以上时间安排若有调整，以书面通知为准。

## 一、总则

1. 概述

1.1 项目概况

1.1.1本招标文件是招标人在工程施工招标过程中的规范性文件，是各投标人编   制投标文件的依据，也是招标人与中标人签订建设工程施工承包合同的依据，并将作为建设工程施工承包合同的附件之一，与建设工程施工承包合同具有同等的法律效力。

1.1.2根据《中华人民共和国招标投标法》、七部委第30号令《工程建设项目施工招投标办法》和沪建建（2003）532号文关于印发《关于改进本市建设工程施工投标报价、评标定标的试行办法》及有关文件的精神，本工程施工招标采用邀请招标，评标采用综合评估法，择优选定中标人。各投标单位应根据“工程量清单”，使用上海兴安得力软件“预算之星2008”及上海市2000定额制作投标文件。

1.1.3 本次招标活动，各投标人在投标全过程中所发生的所有费用由投标人自行承担。

1.1.4 工程名称：西排五楼部分屋面、室内改造工程。

1.1.5 工程招标人：上海戏剧学院。

1.1.6招标代理单位：上海正石工程造价咨询有限公司。

1.2 工程概况：本工程为西排五楼部分屋面及室内改造。原有屋面瓦拆卸、轻钢屋面拆除、原五层屋面、墙体结构拆除，结构及楼板加固，新做不锈钢水箱及重新排水管、新做钢结构屋架、彩钢板屋面、安装屋面瓦等工程。

2.工程管理要求

2.1施工场地

2.1.1供投标人使用的施工场地在现场踏勘时明确。除招标人指定的施工场地范围外，原则上不再提供其它施工用地，各投标人必须自行安排施工材料的临时堆放、材料加工及临时设施用地，施工时应设置围栏，施工场地外不得放置任何物品、机械等。搭建临时设施时凡需使用施工场地以外的场地，必须事先获得招标人的同意。工程竣工后，招标人收回上述场地，中标人必须在招标人通知天数内清理撤场。同时，各投标人应根据以往类似工程的经验，须为招标人提供足够的甲供材料或设备的储存、中转场地。

2.1.2本工程施工用水、用电，由招标人负责在工程开工前联系协调接至合同协议条款约定的地点。中标人进场后应自装计量表具，并由中标人承担水、电、接装表具、管线等相应的费用。施工中发生的水、电费用，由招标人根据供水、供电部门出具的费用帐单向本工程中标承包单位收取。

2.1.3中标人应负责对招标人提供的供水、供电设施的日常维护保养。

2.1.4进出场道路的使用：中标人在施工期间必须服从招标人施工场地内的交通组织调度安排，中标人不得擅自中断施工场地内相关路段的交通，并应保证上述道路的全线通畅。

2.1.5施工排水：本工程的施工排水，必须经沉淀过滤后，方可排入就近市政雨水窨井内。各投标人必须根据现场情况，并考虑防汛、防台需要，制定措施方案，确保排水通畅，所发生费用列入措施项目费用中报计，包干使用。中标人施工中违反上述规定，将处以罚款并负责无偿修复被损坏的市政排水设施。

2.1.6各投标人应认真踏勘施工现场，熟悉施工现场及周围地形、地下管线、地貌、水文、地质、施工作业空间、交通道路等情况，并在投标文件中考虑可能影响投标报价的因素，将需发生的费用列入措施项目费中包干使用。无论是否开列此费用，招标人将一律视为一个有经验的承包商已确认现场条件和预见到了可能发生的异常情况，中标后不得以不完全了解现场条件和已完工程及周边情况等为理由，提出延长竣工期限或其它经济补偿的要求。对此类要求，招标人将不作任何答复与考虑。

3. 招标范围、计划工期、质量和管理、安全文明施工要求

3.1 本次招标范围：

依据招标文件、工程量清单与工程规范所示，本工程承包范围包括（但不限于）以下内容：原有屋面瓦拆卸、轻钢屋面拆除、原五层屋面、墙体结构拆除，结构及楼板加固，新做不锈钢水箱及重新排水管、新做钢结构屋架、彩钢板屋面、安装屋面瓦等工程；

3.1.1按规范要求，以及按规范要求为取得政府主管部门批准所需的任何检测及一切要求；

3.1.2招标单位保留对部分专业工程分包给其它承包人进行施工的权利，惟招标单位行使该权利时，并不解除承包人对本工程提供基本措施服务及承包人对分承包人及/或市政部门及/或政府部门进行配合、协调和管理的职责。承包人必须负责与分包工程、招标单位自行发包的独立承包工程的分承包人及指定材料供应商联系，并提供施工条件、施工设施、安全管理及统筹工作等直至工程完成。

3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

3.2.1本工程发包人要求工期为 42日历天，计划开工日期为2012年8月15日。（具体开工日期以建设单位书面通知为准）。各投标人可根据各自的优势自行测算其投标工期，并做出有依据的施工总进度计划表，自报总工期应与所编制的施工组织设计中的施工总进度计划表一致，一旦中标作为本工程合同总工期。中标人必须按照协议书约定的竣工日期按期竣工。若因投标人原因无法达到其自报工期，则将被罚款。奖罚方式和额度由各投标人在《投标汇总表（表九）》中自报（按“元/天”报计）。招标人有权从中标人应得工程款项中直接扣除该违约金，不足部分由中标人另行支付。如投标人的投标工期超过要求工期，为不响应招标文件，作废标处理。

3.2.2工程竣工，施工单位应向发包人提交竣工报告，由发包人组织验收，验收时间不作为工期累计。工程验收合格，则施工单位提交竣工报告的当天即为竣工日期，如验收不合格，则返工时间作为工期累计。

3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

3.3.1工程质量要求一次验收合格率达100%。

3.3.2工程质量必须达到规范和业主的要求。本工程项目的施工和验收均按照施工规范与合同文件上的说明和上海市的规范与标准执行。

3.4本工程的管理要求

3.4.1本工程的承包方式按本招标文件规定的承包范围包工包料、包工期、包质量、包安全、包施工和包协调管理的施工总承包方式。如遇法律、行政法规和国家有关政策重大变化影响合同价款情况，则按招标文件合同结算原则处理。

3.4.2本工程所需材料、制品、设备原则上由中标单位负责采购。发包人保留甲供或指定供应商的权利。对发包人甲定乙供或甲供或指定供应商的材料，中标单位须在业主进行材料询价、招标、采购时予以配合，并有责任提供对材料的数量及要求等信息。

3.4.3由中标单位采购的材料须在采购前报三家及以上品牌或供应商供发包人选择，且所报供应商必须至少有一家是上海或附近地区厂商，经发包人批准后方能采购。

3.4.4中标施工单位应严格按照已确认的施工组织设计组织施工，并无条件地接受发包人委托的施工监理单位和投资监理单位对工程施工质量、进度、造价、安全及文明施工的监督管理。

3.4.5中标施工单位在投标书中承诺选定的本工程项目经理及相应的专业技术、管理人员，未经发包人同意，不得任意调换和撤离。

3.4.6本工程通过评标确定中标施工单位后，由发包人与中标施工单位签订施工承包合同，施工承包范围内的工程项目一律不得转包，否则一经查实，立即取消中标单位的承包资格，并承担由此引起的一切后果。

3.4.7中标单位应充分考虑到与上海戏剧学院校区内其他施工单位的配合、协调，服从发包人的统一管理，若投标单位认为需要计取有关配合费的，可在措施项目中自行报价。

3.5安全文明施工要求

3.5.1安全施工要求

中标施工单位在本工程施工期间，必须设有专职安全员，中标单位必须配备适当数量（符合相关法律、法规规定并能满足灭火需要）的消防灭火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报招标单位、监理单位及有关部门；在工程施工期间，中标单位应根据实际情况，配有足够的警卫人员，以确保工地安全和已完工程的完好，防止一般安全事故、杜绝重大恶性事故发生。

3.5.2文明施工要求

施工现场须深入开展“加强管理塑造形象、深化达标创建文明”活动，加强安全培训教育，增强施工人员自我保护意识，施工现场要求做到规范化、标准化，争创文明工地。

中标施工单位在工程施工期间，严格执行JGJ59-99建筑施工安全检查标准、国务院2003第393号令《建设工程安全生产管理条例》、上海市府令2004第23号《上海市扬尘污染防治管理办法》及沪建建[2003]89号关于印发《上海市文明工地（场站）管理规定》的通知、沪建建[2003]504号关于印发《上海市建设工地施工扬尘控制若干规定》的通知等有关规定，规范各项质量管理、安全管理、文明施工管理措施，确保优质、安全、文明完成本工程的建设。中标施工单位由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚或影响周边居民而引起纠纷，其发生的损失由施工单位自行承担，且招标单位保留缓付工程款的权利。

本工程施工期间的排水、排污，由中标施工单位充分根据现场实际状况，制定施工方案，确保防止泥浆水排入市政管线，确保竣工后的正常畅通，无沉积物，否则由此造成的一切后果，由承包人负责。另外，承包人在施工时须严格遵守有关市容、环境等的规定，若发生因违反此类规定而被罚款的事件，由承包人自行负责。

夜间施工必须事先申报并不得影响施工现场周边人员工作、学习、生活环境

## 二、投标报价的说明

## 1.投标依据

## 1.1《上海市建筑装饰工程预算定额（2000）》、《上海市房屋修缮工程预算定额（2000）》、《上海市安装工程预算定额（2000）》，沪建市管（2010）29号文件、沪建市管（2011）18号文件、沪建市管（2012）74号文件。

## 1.2招标人提供的工程量清单、招标文件、招标补充文件、其他资料。

### 1.3本工程现场条件

### 1.4招标文件、合同条件中的技术要求中明确要采用的国家、行业、地方的技术规程、规范、施工及验收规范和质量检验评定标准以及安全文明施工等规定；未明确的，按现行国家、行业、地方的技术规程规范、施工及验收规范和质量检验评定标准执行。

## 2.投标报价说明

### 2.1投标人应按招标人提供的工程量清单计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一项均需计算填写单价和合价，投标人没有填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

### 2.2工程量清单中提供之数量不得修改。所报单价为综合单价，一经中标单价包干，该价格涵括了人工费、材料费、机械费、管理费、规费、税金、投标人的期望利润及为完成该等工作而采取的所有措施等一切费用，并应综合考虑到现场条件、人工、材料及机械价格波动、法律、法规、条例所作规定以及按合同条件进行实施所包含的所有风险、责任等因素，但人工、材料、机械含量、价格必须在合理范围内不得低于成本量、成本价（要进行多家对比评定），否则将按最不利修正。工程量清单中项目的数量今后按上海市2000定额的计算规则结算。

### 2.3投标人应按招标文件工程量清单中的所有项目做综合单价分析，且其报价应与分部分项工程量清单中相应项目的报价一致。

## 2.4本工程垃圾清运费由各投标人根据招标文件及现场踏勘情况，依据《建筑垃圾和工程渣土实行区域专营》的有关规定，招标方作为有经验的承包商必须考虑到拆除等工程所产生的建筑垃圾、渣土的集中堆放、外运及对周边环境所必须采取的各项保护措施等所有费用土方外运（建筑垃圾和工程渣土），此部分费用由投标单位综合考虑，报价时应包括在总价内，一旦中标包干使用，不得调整，今后不得以不了解或其他任何理由提出额外增加费用。

2.5 若清单中的描述（包括尺寸、材料名称等）与规范不符，则以规范为准，并须考虑细部构造、节点。对清单中不明确的地方按规范自行深化，并在细目单价及总价中考虑。

### 2.6材料报价注意事项

2.6.1本工程材料设备（包括制品）投标人在工程量清单中自报，但所报价的材料设备（包括制品）均应标明该材料设备（包括制品）的类别和材质、规格和型号、品牌和生产厂家等，并应综合考虑其价格及风险。中标后，招标人提出采用投标人报价中供应商的其他同类产品，投标人均不得更改和进行价格调整。投标人没有标明的，招标人可以要求采用任何类别和材质、规格和型号、品牌和生产厂家等的材料设备，投标人应予以接受，其价格均按投标报价执行且不予调整。相应清单项目内容应做详细单价分析。

2.6.2如因工程变更等因素发生而使用的材料、设备、制品，在投标文件中已报价的，按投标文件中的材料、设备、制品报价计取；在投标文件中无报价的材料、设备、制品，中标人在采购订货前应征得招标人在价格、质量等方面的书面认可后方可订货购买。竣工结算时凭招标人签证确认的价格并附发票复印件（必要时附原始发票）并结合自报有关指标进行结算。

2.6.3对招标人指定品牌或投标人自报品牌及价格的设备或材料，招标人享有在采购前提出修改品牌的权利，竣工结算时凭招标人签证确认的价格并附发票复印件进行结算。

### 2.7主要建筑材料报价的控制

2.7.1主要建筑材料报价（指到工地现场的价格）应参照市标准定额管理总站每月发布的市场信息价（以下简称市场信息价，本工程参照2012年6月20日～2012年7月19日的市场信息价），该信息价在上海市建筑建材业行政管理服务网站（http://www.ciac.sh.cn）和上海建设工程标准与造价信息网站（http://www.shceci.com.cn）上公布。

2.7.2对于明显过低的报价，应当要求投标人作出书面说明和提供相应证明材料。

## 2.7.3为了避免恶性竞争，本次投标的人工费应参照上海市建筑建材业行政管理服务网站（http://www.ciac.sh.cn）--专题专栏--标准定额--造价信息--造价信息电子版--总站信息--上海市二○一二年七月建设工程价格市场信息人工费（定额工日劳务发承包价）的范围内，结合当前建筑市场实际情况合理报价。

## 2.8.工程预算及竣工结算的依据和原则

### 2.8.1工程预算及竣工结算的依据除包括投标依据以外，尚应包括以下内容：

- 双方在施工期间签署的补充协议；

- 建设工程施工合同；

- 工程设计变更；

- 合乎招标人规定手续的签证单；

- 双方其他约定的经济文件；

- 本招标文件及补充文书、中标人的投标标书及中标人的相关承诺。

## 2.8.2对因设计变更引起工程量增减和新增项目，或招标工程量清单漏项项目、项目特征和工程内容发生重大变化的项目的综合单价的确定：

（1）报价中已有适用的价格，按报价已有的价格计算；

（2）报价中只有类似情况的价格，可以以此作为基础适当调整，确定价格；

（3）报价中没有适用或类似的价格，由中标人提出适当的变更价格。变更价的确定应经招标人和造价监理单位核准。

凡本工程所有需补充或调整的综合单价，费率依据中标人投标文件不变，其消耗量按上海市2000定额含量取定。

## 2.8.3由于本工程工期较短，所有人工、材料、机械今后均不做调整，所有价格风险均在报价中考虑。

2.9. 暂列金额是指包括在合同中，供工程任何部分的施工，或提供货物、材料设备、服务或提供不可预料事件之费用的一项金额，是业主方的备用金。暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的材料的单价以及专业工程的金额。

2.10. 措施项目是指为完成本项目施工，在施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面必须发生的非工程实体项目。投标人按招标文件及设计文件、施工图纸的要求，根据施工现场条件和工程特点，结合企业的施工经验编制工程的施工组织设计（方案）并据此进行报价。投标单位一旦中标，措施费项目费用包干使用，不作调整。拆除安全支撑费用列入措施项目清单，措施项目清单所列项目投标人可自行增减。

2.11. 本工程使用商品砼及预拌（商品）砂浆。

2.12.投标报价总价=工程量清单分部分项工程报价+暂列金额及暂估价+措施项目

## 三、投标要求

1．投标人应将投标文件按招标要求准备一式四份，其中正本一份、副本三份，另附电子光盘（包括兴安得力软件商务标电子文件），正副本中的材料应加盖单位的印章和企业法人签字或法人授权委托代表签名，并在文件的封面分别标明“正本”、  “副本”。正本与副本完全一致，若不一致以“正本”为准。

2． 投标文件应使用A4纸规格 ，软封面包装，技术标不得超过30页（如有A3纸图纸的折叠成A4纸大小），密封包装，封口处应加盖单位公章和法人代表人或其授权的代理人印鉴。注明“某年某月某日某时(规定的开标时间)前不许开标”字样和投标人签名；注明收件单位名称和投标单位全称及其地址、邮编、联系电话、联系人等；并应加盖单位公章。

3. 投标文件由投标单位法定代表人亲自签署或经其正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，同时加盖法人单位公章和法定代表人或其授权的代理人印鉴。如为授权代表签字的，须将以书面形式出具的“授权证书’附在投标书内。

4. 投标文件必须严格按标书要求填写，投标人必须自报零星估点人工的单价。

5. 投标单位必须承诺及时根据校方的要求及时完成项目，不得以任何理由拖延时间(校方同意及不可抗力除外)，否则每拖延一天将按不低于项目总款的   ‰/每天接受处罚（投标的承诺高于此标准的按投标承诺执行）。

6.

投标报价应列明分项单价和总价。本次报价宜为综合单价（按兴安得力预算之星2008软件2000定额费用计算综合单价方式），中标后不作调整。

7.   投标文件应包括下列主要内容：

(l) 投标函及投标函附录；

(2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3) 上海市建设工程施工投标标书情况汇总表；

(4) 投标报价说明；

(5) 已标价工程量清单；

(6) 施工组织设计；

(7) 项目管理机构；

(8) 资格审查资料；

(9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

8.  投标文件由技术标、商务标二部分组成。

- 技术标标书的主要内容

- 编制说明

- 各分部分项工程施工技术方案

- 施工现场平面布置图

- 保证工程质量、安全及文明施工的技术措施和环保措施、保证工期的措施

- 工程总包管理、施工配合服务的措施

- 施工进度计划（用网络图表示，并标出关键线路）

- 各种需用计划（包括主要施工机械选用、主要劳动力使用计划表等）

- 现场施工管理机构组成情况（注册建造师（项目经理）简历表，技术负责人简历表，项目管理机构  配备情况表，包括注册建造师（项目经理）证书复印件、身份证复印件）

- 投标单位和从业人员的业绩、证书等材料，如：营业执照、资质证书、诚信手册、安全生产许可证复印件、企业获奖情况，人员执业资格证书复印件（如建造师等）

- 类似工程业绩：施工合同或中标通知书等业绩材料

（2）商务标标书的主要内容

- 承诺书

- 投标书

- 投标书综合说明

- 上海市建设工程施工投标标书情况汇总表

- 报价编制说明

- 完整的投标报价书

- 工程量清单综合单价分析表（只需单独装订一册）

- 人、材、机汇总表装订在商务标内。

商务标书编制要求：标书内容完整、报表齐全，上海市建设工程施工投标标书汇总表必须加盖投标单位公章及法定代表人或授权委托人印章或签字。

- 四、招标书的效力

1. 投标文件自递交之日起玖拾天之内有效(中标签约者，有效期随合同；未中标者，自动失效)。在此有效期内，投标书中的全部承诺和条款对投标人具有约束力。除招标文件规定或询标、签约之时经招、投标双方认可，投标人不得自行修改或拒绝接受已经确认的承诺和条款，更不得撒回投标书。否则按违约处理，招标人可取消投标或中标资格。

2. 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标单位将以公开发布信息形式向投标单位提出延长投标有效期的要求，投标单位须以书面形式予以答复是否继续投标。

3. 在投标截止时间前投标人可对已递交的投标书进行适当修改利补充，投标书的修改补充函应按规定进行密封并加盖单位印章和法定代表人或其授权代表签字(盖章)，递交至上海戏剧学院。投标截止后递交的补充修改或声明一概不予受理。

4. 有下列情况之一者，投标书可按无效标处理：

4.1 投标文件未按规定标志、密封的；

4.2 投标书未经法定代表入(或授权代表)签署、未加盖投标人公章；

4.3 未对招标文件进行确认的，或与招标文件有重大偏离的；

4.4 投标文件内容不全，字迹或复印件模糊难以辨认的；

4.5 在投标截止时间以后送达的；

4.6 投标人的法定代表人或授权代表未参加开标会议的；

4.7 投标人的法定代表人或授权代表未带本人身份证(原件)或法定代表人授权的委托人未带授权委托书（原件）的；

4.8 有欺诈行为进行投标的；

4.9 名称或组织机构与资格审查不一致的；

4.10未递交投标保证金的。

## 五、开评标组织

1．开标

1.1  开标会议应在学校纪委的监督指导和公证下进行。开标前，需对所有投标文件的密封情况进行确认，开标后，对各投标文件的内容初步进行符合性、完整性、合理性和资格证明文件的合法性审核，以初步确定投标的有效性。

1.2  开标现场投标单位需提供以下原件供验证，否则作为无效投标处理：企业资质证书、企业营业执照、企业法人授权委托书、代理人身份证。

2．评标

评标小组：由上海市评标专家库抽取有关人员组成，负责以下具体工作：

2.1 凡不符合招标文件的有关规定或不响应招标文件实质性内容的投标文件，将予以拒绝，不进入评标范围。并且不允许投标人通过修改或撒消投标书中不符合要求的内容，使之成为具有响应性或符合要求的投标。

评标小组将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准：当单价与数量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标组认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价；按上述修改错误的方法，调整投标书中投标报价。经评标小组确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用．如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将视为自动放弃。

参加评标会议的所有成员有义务做好保密工作。评标开始后，直到宣布授权中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及有关授予

合同的信息都不应向投标单位或其他人泄露。

2.2 询标和评标。①评标组在审阅投标书的过程中，对需进一步澄清、明确的技术、资信、管理和报价等问题，将向投标人进行询标。有关询标的答复均以书面形式确认签字并应加盖投标人的公章。②投标人的法定代表人及主要技术管理人员应按招标人规定的时间到指定的地点，接受评标组的询标。并对评标组提出的问题作出澄清和答复，但不得借以修改投标书中的实质性内容。其询标记录经投标人法定代表人或授权代表签字并作为投标书的补充，对投标人具有约束力。③评标目的是比较各投标文件所报的质量、价格、时间和服务、信誉、付款办法的响应度、质量的保证措施等的合理性，争取最佳的性价比，不一定接受最低报价，综合提出评标结果。

2.3 定标决标。定标原则：①由评标小组计算出各投标单位的投标报价；②经评标小组评审，以合理低价确定预中标人。

2．监察组：由校招标领导小组参与评标组工作全过程的监督。具体工作包括对投标文件的检查，确定它们是否完整，文件签署是否正确；检查有效投标的单位名称、投标报价、修改内容、工期、质量、以及招标单位认为适当的其他内容；负责中标结果的核查。

本次招标的资格审查采用资格预审和资格后审相结合的方式，开标前学校根据招标公告的要求对各投标企业进行预审，开标推荐出中标候选人后，合同签定部门将根据以下条件进行资格后审，如下列条件有一条不符，都将导致中标资格的取消：具有圆满履行合同的能力，实际管理能力、经验、信誉、业绩必须与投标文件相符；三年内没有骗取合同有关的犯罪或严重违法行为；没有其他弄虚作假或不良行为。

3．管理组：由项目管理部门负责合同签订等相关工作。

## 六、评标办法

本评标办法按照《中华人民共和国招标投标法》；中华人民共和国国家发展计划委员会等七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》；中华人民共和国国家发展计划委员会等八部委第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》；上海市建设和管理委员会“沪建建[2003]532号”文《关于改进本市建设工程施工投标报价、评标定标的试行办法》；上海市建设工程招标投标管理办公室“沪建招（2003）第043号”文《关于印发施工商务评标办法的通知》等法律、法规的精神，并结合本工程招标文件中的有关条款予以制定。本办法是招标单位确定工程中标单位的依据。在招标评标过程中将坚持和充分地体现公平、公正和合理的原则，以最高得分者为中标单位。

1、本工程评标以百分制计算，设总分为100分。其中商务标60分，技术标40分。具体分项见评标评分细则。

2、评标委员会成员为五人。

3、商务标评审

开标后首先对各投标人的投标报价进行统计、比较、分析、汇总，提交评标委员会评审，确定出评审价，然后依据评审价进行打分，作为商务标的计分依据。计分时分值保留小数点后两位，小数点后第三位数四舍五入。

4、技术标评审

4.1、评标委员会成员对各投标人的技术标书各自独立进行评审，按“评标评分细则”各自严格打分，并写出对各投标人的技术评审意见。在分项记分时保留小数点后两位，小数点后第三位数四舍五入。

4.2、以各评标委员会成员的打分的算术平均值作为各投标人技术标的得分。

5、商务标和技术标得分的合计作为投标人最终得分，最终得分最高者为中标人。如果出现最高分并列时，则由评委进行无记名投票表决，得票最多者为中标人。

6、评标委员会成员须在评标计分表、评标汇总表及评审意见上签字。

7、在评标决标过程中应遵照执行招标文件及评标办法的规定，任何人不得干预评标过程和决定中标人，如有违反上述规定的，根据情节的轻重依法进行处理。

8、评标评分细则

      - 总造价（分值60分）

1、计算合理基准价

用算术平均法求出本工程基准评审价。

2、计算得分

得出基准评审价后确定基准分，然后根据以下规定，求出各投标人的总造价得分（总造价得分值保留两位小数，最小计分单位为0.01分）：

1）C分（C＝60）为总造价权数分值；

2）基准分＝55；

3）投标单位的评审价每高出基准价1%，基准分减1分，中间用插值法，最少减至45分；

4）投标单位的评审价每低于基准价1%，基准分加1分，中间用插值法，最多加至60分。

商务标得分小于等于45分的投标单位不参与技术标的评审。

      - 施工工期（分值：2分）

投标单位自报工期不超过招标单位要求工期为：       天者，得1分；在此基础上，作出若延误工期接受经济处罚承诺者，再加1分。如投标单位自报工期大于招标单位要求工期的，本项得“0”分。

      - 质量标准（分值：2分）

投标单位自报工程质量标准达到一次性验收合格得1分；在此基础上，并作出若达不到一次性验收合格，则接受经济处罚承诺者，再加1分。如不报或漏报质量达到竣工验收一次性合格，本项得“0”分。

      - 施工组织设计（分值：22～36分）

评标委员会按以下内容，对各标书施工组织设计针对性、科学性、合理性、可行性及满足招标文件的程度打分。

主要施工方案和施工措施；                                            9.0～12.0分

保证达到施工质量标准和保证材料质量的措施；                 3.0～5.0分

施工总进度计划表和保证施工进度的措施；                       2.0～4.0分

安全防护、文明施工及环境保护的措施；                          3.0～6.0分

投入施工机械设备及劳动力配置情况；                              2.0～4.0分

施工组织机构配置、项目经理资历及类似项目的施工经验。	3.0～5.0分

以上各项若有缺项，则该项得“0”分；

如技术标中出现与本工程无关内容，则倒扣1分。

## 投标者注意事项

1、投标单位应认真审阅招标文件，如果投标单位的投标文件不符合招标文件中的主要内容要求的，作废标处理。

2、招标人有权在定标之前拒绝任何或全部投标，由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不给予任何解释。

3、投标人应具有履行合同应有的财务、技术能力，投标人应有能力履行招标文件合同条款的技术要求规定的由中标人履行技术服务的义务。

4、招标过程中，投标人对招标人和评标小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标或中标资格。

5、投标人提供的各类证明复印件必须保证真实性，招标人如要查验原件，投标人应予提供。

6、招标单位向投标单位提供的有关资料和数据，是招标单位现有的能使投标单位利用的资料，招标单位对投标单位由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

有必要，招标单位将对投标单位的情况进行综合考察，考察结果作为确定中标单位的重要依据：在审查和实地考察中标候选人时，如发现有弄虚作假或其他不良行为，招标单位有权取消其中标资格，一切责任由投标单位自负。

7、资金结算

本工程合同签订后十天内付合同价的 50 %预付款，验收后付至合同价的 85  %。工程款结算按合同方式约定为准。

8、投标人应承担所有与编写和提交投标文件、图样、开标前准备阶段的有关费用。无论何种，招标人不予承担这些服务费用。

9、中标人必须亲自完成本招标项目的内容，不许转包或将中标项目支解后分别转让给他人。

## 七、授予合同(签约)

1、确定预中标单位后，学校在定标之日起公示三天（工作日），随后将以书面形式通知预中标单位其投标被接受。中标通知书将成为合同的组成部分。

2、中标者确定后，中标者应在指定时间内(中标后五个工作日内)，到学校项目管理部门接受询标和合同洽谈，并签订合同。

3、中标人如不遵守招标文件或投标书各项条款的要约与承诺，在接到签约通知后借故拖延，拒签合同或拒交履约保证金且超过10个工作日的，招标人将依据国家和上海市招标投标的有关规定，另行选择中标人，并没收投标保证金。

4、招标单位有权在授予合同时对数量予以增加或减少(但须按规定办理报批手续)，并且不得对单价和其他条款做出任何改变。

5、《合同》文本须经学校招投标管理部门备案。

## 附件 1

投 标 函

：（业主名称）

1、若我方中标，我方愿意安全遵照贵方的招标文件和政府的有关规定，以及合同要求承担本工程的                           工作；

2、在正式合同订立之前，本投标书同贵方中标通知书、双方签订的补充和修正文件以及其他文件和附件成为约束双方的合同；

3、我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

4、我们同意规定的定标日起至我们双方签订的合同有效期内遵守本投标书的各项承诺；

5、我们同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效；

6、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料；

7、我们理解，招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

投标单位：                                   （盖章）

投标单位地址：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

年     月     日

## 附件 2

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

（姓名）系      　　　　          （单位名称）的法定代表人。为                    工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人（全称、盖章）：

日期 ：      年      月      日

## 附件 3

授权委托书

本授权委托声明：我：          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加       　　             （招标人）的                    工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无再行委托权。特此委托。

代理人：            性别：            年龄：

单  位：            部门：            职务：

投标人（全称、盖章）：

投标人法定代表人（签字或签章）：

代理人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

附身份证复印件：

- 上海市建设工程施工投标标书情况汇总表

工程地址：																									表  九

| 建设工程名称 | 工程 |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  | (m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 | 工 程 总报价 (万元) | 其 中 |  |  | 施工 工期 (日历天) | 工期处 罚承诺 (元/天) |  | 自报 质量 标准 | 质处 罚诺 (%) | 备 注 |
|  |  | 工程量清单分部分 项工程 (万元) | 暂列金额及暂估价（万元） | 措施 项目 (万元) |  |  |  |  |  |  |
| 主要说明： 1、项目经理姓名： ，手机号： ，项目经理证书号： ，项目经理身份证号： 。 2、其中安全防护、文明施工措施费为＿＿＿万元。 3、其中建筑垃圾、渣土指定堆放、外运＿＿＿万元。 4、零星估点人工单价＿＿＿＿元/工。 投标人 ：（盖章） 法定代表人：（盖章） 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |